Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments

Dzirnavu iela 140, Rīga, LV-1050, tālrunis 67105800, e-pasts: pad@riga.lv

ZiŅojums par publiskās apspriešanas procedūru koku ciršanai

Rīgā

| 11.04.2023. |  | Nr. DA-23-24-zi |
| --- | --- | --- |

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pad@riga.lv

Par koku publiskās apspriešanas procedūru Katrīnas ielā 14A

# Informācija par publisko apspriešanu:

Zemesgabala īpašnieks un koku ciršanas ierosinātājs – SIA ''IM Investments"

Ieceres adrese, kadastra Nr.: Rīga, Katrīnas iela 14A, (kadastra apzīmējums 0100 011 0119) (kadastra numurs 0100 011 0139)

# Publiskās apspriešanas norises laiks: 21.03.2023. - 03.04.2023.

- Publiskā apspriešana rīkota, pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 20.02.2023. sēdes protokols Nr. 8, 1.2.3. §.

Koku ciršanas mērķis: “Saistībā ar daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas ar komerctelpām būvniecību”.

# Plānoto cērtamo koku apraksts zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 011 0119

| N. p.k. | Koka suga | Koka diametrs, cm | Koku skaits | Koka dekoratīvā vērtība |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vilkābele | ø 17/15, 20/33, 24, 20 cm | 4 | mazvērtīgas |
| 2. | Ozols | ø 29, 25, 21 cm | 3 | vērtīgi |
| 3. | Vītols | ø 76/85 cm | 1 | vērtīgs |
| 4. | Blīgzna | ø 36, 11/11/11/14/17/19/22 cm | 2 | mazvērtīgas |

# un kokus, kuru celma caurmērs nav sasniedzis 20 cm

# Publiskās apspriešanas rezultātu apkopojums

| 1. | Saņemtas aptaujas lapas/iesniegumi/vēstules | Skaits kopā 10 |
| --- | --- | --- |
|  | 1.1.aptaujas lapas | 10 |
|  | 1.2.iesniegumi | - |
| 2. | Iesniegtie viedokļi par koka/-u ciršanas ieceri : | 10 |
|  | atbalsta | - |
|  | daļēji atbalsta: 1) pozitīvi vērtēju: - apkārtnes sakārtošanu; 2) negatīvi vērtēju: - vītola ciršanu, kas ir skaists vecs koks, kuru jau šobrīd izkropļo blakus esošais žogs; - koki, kas atradīsies aiz jaunās ēkas visdrīzāk tiks nobeigti, jo jaunā ēka gandrīz pilnībā aizsegs saules gaismu; - pēc plānojuma jaunā ēka atradīsies pārāk tuvu Rūpniecības ielas ēkai. Pēc plānojuma izskatās labi ja kādi 15 metri; - no Merks māju puses bija uzsākts plašs gājēju ietves koridors, kas galīgi netiek ņemts vērā šajā projektā. Šis koridors aprausies, jo šī projekta ietvaros nav pat plānots vienkāršas ietves turpinājums. Māju pagalmi netiks harmoniski savienoti. | 1 |
|  | noraida: bez viedokļa 1.Esmu pret koku ciršanu un daudzstāvu mājas būvniecību, jo tas neatbilst civiillikuma 1091. pantam un 1188 pantam ( gaismas tiesību servitūtam) un 1188 pantam (skata tiesības servitūtam) attiecībā uz dzīvokļiem kāpņu telpā M (rietumu pusē) mājā Rūpniecības iela 27; 2.Nav pieļaujama objekta virzīšana koku ciršanai, jo tai nav atbilstoša plānotā-atļautā izmantošana. Saskaņā ar detālplānojumu, teritorija ir publiskas apbūves teritorija, savukārt iecere paredz dzīvojamo ēku ar komercplatībām, kas nav saskaņā ar detālplānojuma saistošajiem noteikumiem. Detālplānojumā pielikumā - "koku un stādījumu izvērtējums" ir norādīts, ka teritorijā atrodas vairāki koki - gan aizsargājami, gan īpaši aizsargājami - dabas pieminekļi. Divus no īpaši aizsargājamajiem dabas pieminekļiem iecerē ir paredzēts izcirst. Tas nav saskaņā ar detālplānojuma saistošajiem noteikumiem un grafiskajiem pielikumiem. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.264, Aizsargājamo koku teritorijā aizliegts: veikt darbības, kas var negatīvi ietekmēt aizsargājamā koka augšanu un dabisko attīstību; novietot lietas (piemēram, būvmateriālus vai malku), kas aizsedz skatu uz koku, ierobežo piekļuvi tam vai mazina tā estētisko vērtību; mainīt vides apstākļus - ūdens režīmu un koka barošanās režīmu; iznīcināt dabisko zemsedzi. Saskaņā ar iepriekš minētajiem argumentiem un detālplānojuma pielikumā esošo koku izvērtējumu, iecere nerespektē dabas pieminekļus teritorijā, paredzot tos izcirst, kā arī paredzot pāris atstātajiem kokiem vides apstākļu maiņu, izbūvējot līdz 10m tuvumā 7 stāvus augstu apbūvi, turklāt tiek bloķēts apgaismojums. Iecere paredz apbūvi 78-85 cm caurmēra vītola vietā. Šāda caurmēra koki pilsētvidē - Rīgas vēsturiskā centra aizsardzības zonas teritorijā ir reti sastopami un īpaši vērtīgi. Nav pieļaujama šāda koka nociršana. Koki ir vērtīgi, zaļojoši un dzīvīgi. Saskaņā ar Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un aizsardzības likumu, ja Rīgas vēsturiskā centra vai tā aizsardzības zonā iet bojā vai tiek patvaļīgi nocirsts koks, kas veido zaļumu un zaļo zonu sistēmu, zemes īpašniekam gada laikā ir pienākums tā vietā iestādīt jaunu līdzvērtīgu vai vērtīgāku koku. No tā izriet, ka pat tad, ja koks būtu nolaists, vai bojāts, sevišķi, ja koks ir īpaši aizsargājama koku suga vai aizsargājams koks, tā vietā būtu jāatjauno apstādījums, nevis jānovieto apbūve. Milzīga 7stāvu ēka ieskauj vietējas nozīmes dižkoku, pilnībā aizsedzot saules starus. Risinājums izstrādāts pilnīgi nerespektējot kokus un apstādījumus. Kokiem, kas ir saglabāti dienvidu daļā pie pašas zemesgabala robežas nav nekāda saules piekļuve (7 stāvīgs apjoms pilnībā bloķē saules gaismu). 3. Konkrētā teritorijā nav veikta kokaugu dendroloģiskā izpēte. Kopumā teritorijā aug astoņas dažādas koku sugas. Iepriekš teritorijā neviens nerūpējās par kokiem. Pāris gadus atpakaļ neievērojot RD saistošos noteikumus 204 tika nogalotņoti desmit ozoli, kas aug rindā un šie koki zaudējuši savu vērtību par 80%. Pirms aptuveni 2 gadiem vējā nolūza vietējas nozīmes dižkoks trauslais vītols 'Bullata'. Zemes īpašniekam ir pienākums saudzēt kokus, tai skaitā tos kopt un veikt vainaga stabilizāciju, lai saglabātu dižkoku. 4. Katrīnas un Rūpniecības teritorijā atrodas blīvās apbūvēs, ja likvidēsiet pēdējo atlikušo zaļo zonu un kokus, tas slikti ietekmēs gaisa kvalitāti, jo teritorija atrodas pilsētas centrā. Turklāt koki ir veci, lieli. | 9 5 1 1 1 1 |
|  | cits viedoklis | - |
| 3. | Izteiktie viedokļi par koku ciršanas ieceres realizācijas ietekmi uz apkārtējo māju vides ainavisko un ekoloģisko vērtību | 10 |
|  | pozitīvi ietekmēs | - |
|  | negatīvi ietekmēs bez viedokļa 1.Koki ir pakārtoti iecerei, nevis iecere - kokiem un pilsētvidei. Ir vērojama maksimālās apbūves intensitātes izmantošana, paredzot ne tikai koku izciršanu, bet arī nesaprotama apjoma izbūvi, kas neiederas ne pilsētvidē, ne ainavā. Nav respektēta esošā apbūve un iesāktais apstādījumu princips. Nav ņemta vērā ielas sarkanā līnija. Projekts ir izpleties ārpus īpašumā esošās zemes uz pašvaldības īpašumā esošās zemes pusi. LBN 200-21 punkts nav ņemts vērā - 131. Minimālais attālums starp daudzdzīvokļu dzīvojamo divu un triju stāvu ēku dzīvojamo telpu logiem vai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu logiem dažādās fasādēs, kas novietotas savstarpējā 135º leņķī vai mazāk, ir ne mazāks par 15 metriem un četru stāvu un augstākām ēkām - ne mazāks par 20 metriem. Saskaņā ar Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģiju - 'Pilsētas kodola daļā privātiem attīstītājiem jāņem vērā kultūrvēsturiskā vide un ainava, kā arī apbūve atbalstāma ar nosacījumu, ka publiskai lietošanai tiek atvērti skvēri, iekšpagalmi un citas brīvās teritorijas, kuras atrodas to īpašumā'. Konkrētais priekšlikums neparedz skvēru turpinājumu, ko iesācis projekts “Merks Viesturdārzs”. Priekšlikums nav atbilstošs lokālplānojuma pielikuma “apbūves koncepcija un apstādījumu struktūra” galvenajiem principiem. Projekts nerespektē ne koku saglabāšanu, ne arī detālplānojumā norādīto gājēju zonu. Gājēju zona ir respektēta projektos rūpniecības iela 27 un rūpniecības iela 33, kur ir aizsākta gājēju kustības caur teritoriju attīstīšana, kā arī zaļa laukuma izveide. Koku ciršanai virzītā iecere savukārt šo iesākto gājēju kustību nobloķē. Nerespektē lokālplānojuma saistošajos noteikumos noteikto apgrūtinājumu - plānotā publiskās ārtelpas joslas minimālo platumu 12 m. 2. Konkrētā teritorija vēsturiski ir bijusi daļa no vēsturiskā Ķeizardārza, vai tam pieguļošo sporta laukumu apstādījumi, par ko liecina gan kokaugu sugu daudzveidība, gan to vecums, kā arī vēsturiskās Rīgas kartes (piem. I. Bākule, A. Siksna "Rīga ārpus nocietinājumiem" 183. lpp. Teritorijā aug viena melnās papeles šķirne "Italica", kas ir vietējas nozīmes dižkoks. Tāpat gar teritorijas robežu ar blakus teritoriju aug divi parastie skābarži ar stumbra apkārtmēriem 1,42 un 1,48/ 1,33 ir vietējas nozīmes dižkoki. Teritorijas centrālajā daļā ir trīs divirbuļu vilkābesles šķirnes "Paulš Scarlet, vai 'Rubra Plena' un tie arī ir vietējas nozīmes dižkoki. Tāpat ir neprecizitātes topogrāfiskajā plānā: Uz dienvidiem no trīs vilkābelēm topogrāfijā apzīmējums ir krūms, bet dzīvē tā ir Trauslais vītols šķirne 'Bullata', kam stumbrs 0,3m augstumā sadalās vairākās asīs, celma caurmērs 0,56m !!!!!! Lai arī koks samērā bojāts, tas ir vērtīgs. 3. Vēl viena 7 stāvu ēka šo rajonu nepadarīs labāku, pretī esošajām mājām saules nepietiek, būvniecības troksnis uz vairākiem gadiem utt. 4. Pēc ēkas kontūras, projektētājs mēģina iespiest maksimāli lielas platības ēku, minimāli atstājot vietu jebkam citam. Vārds ainavisks - neeksistējošs šajā kontekstā; Ekoloģiskā vērtība - vienkārši izcirtīs kokus, atlikušos kokus visdrīzāk nobeigts, jo tiem nebūs saules gaismas. | 9 5 1 1 1 |
|  | neietekmēs | 1 |
|  | cits viedoklis | - |
| 4. | Atsauksmes, kas iesniegtas pēc izsludinātās publiskās apspriešanas termiņa beigām | - |

| Pilsētvides dizaina un inženierbūvju pārvaldes Vides un inženierbūvju kontroles nodaļas vadītāja | E.Sakse |
| --- | --- |

Veide 67105819